## Sheet1
ajuste_setpoint_pred_c | comando_habilitacao_pred_proba | comando_habilitacao_pred_classe | setpoint_ajustado_rede_c | delta_T_inicial_C | delta_T_rede_C | carga_termica_inicial_kW | carga_termica_rede_kW | economia_carga_termica_kW | economia_carga_termica_percentual | temperatura_ambiente_c | temperatura_entrada_chiller_c | temperatura_saida_chiller_c | pressao_agua_saida_bar | status_bomba_primaria | status_bomba_secundaria | status_valvula_bloqueio | setpoint_inicial_c | setpoint_rede_v2_c | comando_habilitacao_rede_v2_prob | comando_habilitacao_rede_v2 | carga_termica_kw_inicial_original | carga_termica_kw_rede_v2 | diferenca_energia_kw_v2
-0.01 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 5.97 | 5.97 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.26 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.36 | 14.94 | 14.94 | 625.32 | 625.38 | -0.06 | -0.01 | 8.15 | 27.3 | 25.71 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 12.36 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 11.53 | 24.16 | 24.17 | 1011.45 | 1011.56 | -0.11 | -0.01 | 39.18 | 35.69 | 34.6 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 11.53 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 8.15 | 2.64 | 2.64 | 110.6 | 110.72 | -0.11 | -0.1 | 40.43 | 10.8 | 10.8 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 8.16 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.03 | 7.16 | 7.16 | 299.51 | 299.63 | -0.13 | -0.04 | 31.28 | 13.18 | 11.73 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 6.03 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | 1 | 1 | 11.82 | 3.7 | 2.32 | 154.84 | 97.03 | 57.81 | 37.34 | 30.21 | 14.14 | 5.4 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 10.44 | 6.53 | 1 | 1 | 645.15 | 1328.05 | -682.9
0 | 0 | 0 | 7.25 | 9.04 | 9.04 | 378.58 | 378.48 | 0.1 | 0.03 | 44.29 | 16.29 | 16.29 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 7.25 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 9.37 | 22.03 | 22.04 | 922.28 | 922.57 | -0.29 | -0.03 | 37.96 | 31.41 | 31.41 | 1.61 | 0 | 0 | 1 | 9.38 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 7.96 | 6.86 | 2.41 | 1 | 0 | 1 | 8.53 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.71 | 31.97 | 31.97 | 1338.11 | 1338.26 | -0.15 | -0.01 | 7.51 | 39.68 | 37.81 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 10.21 | 10.21 | 4.73 | 0 | 0 | 1 | 12.26 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.44 | 1 | 1 | 9.61 | 24.59 | 26.03 | 1029.5 | 1089.66 | -60.16 | -5.84 | 19.26 | 35.64 | 26.89 | 3.17 | 1 | 1 | 1 | 11.04 | 7.78 | 1 | 1 | 4289.59 | 4858.47 | -568.89
0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79 | 6.37 | 5.64 | 2.82 | 0 | 1 | 1 | 7.81 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.51 | 3.51 | 146.76 | 146.77 | -0.01 | -0.01 | 7.3 | 8.94 | 7.32 | 3.06 | 0 | 0 | 1 | 5.43 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 14.57 | 0.61 | 0.61 | 25.64 | 25.49 | 0.15 | 0.57 | 34.33 | 15.18 | 13.22 | 4.73 | 1 | 0 | 1 | 14.57 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 11.93 | 24.66 | 24.67 | 1032.25 | 1032.83 | -0.58 | -0.06 | 23.44 | 36.6 | 36.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.03 | 1 | 1 | 5.68 | 29.49 | 31.53 | 1234.6 | 1319.7 | -85.1 | -6.89 | 28.5 | 37.21 | 28.4 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 7.72 | 6.79 | 1 | 1 | 5144.18 | 5306.45 | -162.28
-0.02 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.29 | 5.71 | 3.72 | 2.21 | 1 | 0 | 0 | 14.64 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 5.79 | 25.89 | 25.88 | 1083.59 | 1083.3 | 0.29 | 0.03 | 36.17 | 31.67 | 31.67 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 5.78 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 10.1 | 5.97 | 5.97 | 250.03 | 250.11 | -0.08 | -0.03 | 34.03 | 16.07 | 15.68 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.71 | 11.97 | 11.97 | 501.02 | 500.91 | 0.11 | 0.02 | 9.05 | 19.67 | 19.67 | 1.82 | 1 | 1 | 0 | 7.7 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 14.22 | 10.66 | 10.66 | 446.1 | 446.12 | -0.03 | -0.01 | 5.91 | 24.87 | 23.35 | 1.01 | 1 | 0 | 1 | 14.22 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 13.34 | 16.12 | 16.12 | 674.83 | 674.63 | 0.2 | 0.03 | 12.14 | 29.45 | 29.45 | 2.55 | 1 | 1 | 0 | 13.33 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 6.73 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.27 | 4.73 | 2.32 | 0 | 1 | 1 | 13.97 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 12.01 | 19.13 | 19.14 | 800.92 | 801.14 | -0.22 | -0.03 | 7.3 | 31.15 | 30.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 14.04 | 24.84 | 24.84 | 1039.93 | 1039.63 | 0.3 | 0.03 | 27.14 | 38.88 | 37.28 | 2.88 | 1 | 0 | 1 | 14.03 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 13.99 | 1.16 | 1.16 | 48.68 | 48.56 | 0.13 | 0.26 | 42.86 | 15.15 | 14.64 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 13.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 12.65 | 25.34 | 25.33 | 1060.63 | 1060.14 | 0.49 | 0.05 | 10.01 | 37.97 | 37.36 | 4.91 | 0 | 1 | 1 | 12.64 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 9.12 | 16.57 | 16.57 | 693.83 | 693.61 | 0.22 | 0.03 | 6.73 | 25.69 | 24.88 | 2.98 | 1 | 0 | 1 | 9.11 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 9.74 | 9.74 | 4.31 | 1 | 0 | 0 | 12.74 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 8.09 | 6.73 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 8.73 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 13.88 | 13.17 | 13.16 | 551.1 | 550.75 | 0.34 | 0.06 | 42.92 | 27.03 | 26.66 | 4.56 | 0 | 1 | 1 | 13.87 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.53 | 15.13 | 15.13 | 633.24 | 633.31 | -0.07 | -0.01 | 26.69 | 22.66 | 20.88 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 7.53 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.95 | 15.33 | 15.33 | 641.73 | 641.63 | 0.1 | 0.01 | 21.72 | 23.28 | 23.28 | 2.13 | 1 | 0 | 1 | 7.95 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 8.65 | 18.34 | 18.35 | 767.79 | 768.13 | -0.33 | -0.04 | 9.36 | 27 | 26.04 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.83 | 5.06 | 5.06 | 211.94 | 211.81 | 0.13 | 0.06 | 14.41 | 12.89 | 12.77 | 2.75 | 0 | 1 | 1 | 7.83 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.84 | 0.84 | 35.27 | 35.16 | 0.11 | 0.32 | 31.36 | 14.17 | 13.3 | 2.76 | 0 | 1 | 1 | 13.32 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.68 | 1 | 1 | 10.32 | 12.68 | 14.36 | 530.8 | 601.27 | -70.47 | -13.28 | 17.79 | 24.69 | 14.77 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 12.01 | 7.84 | 1 | 1 | 2211.67 | 2938.43 | -726.76
0 | 0 | 0 | 10.97 | 7.74 | 7.73 | 323.91 | 323.72 | 0.19 | 0.06 | 36.47 | 18.7 | 18.18 | 4.92 | 1 | 0 | 1 | 10.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 6.76 | 23.03 | 23.02 | 964.09 | 963.73 | 0.35 | 0.04 | 27.85 | 29.78 | 27.98 | 3.68 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.36 | 6.35 | 266.02 | 265.97 | 0.05 | 0.02 | 47.12 | 12.47 | 12.47 | 1.78 | 1 | 0 | 1 | 6.12 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 14.74 | 0.25 | 0.25 | 10.37 | 10.53 | -0.16 | -1.53 | 7.68 | 14.99 | 13.22 | 2.43 | 1 | 0 | 0 | 14.74 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 12.54 | 22.13 | 22.13 | 926.47 | 926.25 | 0.22 | 0.02 | 44.81 | 34.67 | 33.41 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 12.54 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 4.8 | 16.35 | 16.35 | 684.31 | 684.53 | -0.21 | -0.03 | 8.9 | 21.16 | 21.16 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 7.6 | 7.6 | 3.15 | 1 | 0 | 1 | 12.16 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 13.89 | 21.2 | 21.21 | 887.41 | 887.86 | -0.46 | -0.05 | 2.13 | 35.1 | 33.12 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 10.01 | 9.7 | 9.7 | 405.9 | 405.94 | -0.04 | -0.01 | 32.67 | 19.71 | 18.04 | 3.94 | 0 | 0 | 1 | 10.01 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 9.05 | 14.33 | 14.32 | 599.74 | 599.46 | 0.28 | 0.05 | 18.34 | 23.37 | 23.37 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 9.04 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.23 | 1 | 1 | 2.94 | 22.64 | 24.87 | 947.79 | 1041.09 | -93.29 | -9.84 | 39.78 | 27.81 | 23.78 | 4.82 | 1 | 1 | 1 | 5.17 | 5.64 | 1 | 1 | 3949.14 | 3867.07 | 82.07
0 | 0 | 0 | 11.29 | 6.69 | 6.69 | 280.03 | 280.14 | -0.11 | -0.04 | 0.55 | 17.99 | 17.48 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 11.92 | 27.59 | 27.59 | 1154.95 | 1155.1 | -0.15 | -0.01 | 24.01 | 39.51 | 38.82 | 2.06 | 1 | 0 | 0 | 11.92 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 14.71 | 14.71 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 14.81 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 12.57 | 16.27 | 16.28 | 681.17 | 681.43 | -0.26 | -0.04 | 6.4 | 28.85 | 28.85 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 10.85 | 13.23 | 13.24 | 553.92 | 554.11 | -0.19 | -0.03 | 40.96 | 24.08 | 24.08 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 10.85 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 4.01 | 19.44 | 19.44 | 813.57 | 813.83 | -0.26 | -0.03 | 30.17 | 23.45 | 23.07 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.29 | 5.27 | 5.27 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 13.75 | 17.76 | 17.77 | 743.47 | 743.64 | -0.17 | -0.02 | 34.66 | 31.51 | 31.51 | 1.91 | 1 | 0 | 0 | 13.75 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 7.3 | 4.76 | 4.76 | 199.22 | 199.07 | 0.16 | 0.08 | 48.77 | 12.06 | 12.06 | 3.37 | 1 | 0 | 1 | 7.3 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 12.78 | 18.14 | 18.13 | 759.26 | 759.02 | 0.24 | 0.03 | 25.86 | 30.91 | 29.57 | 2.73 | 1 | 1 | 0 | 12.77 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 9.02 | 7.28 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 14.38 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 10.85 | 9.75 | 9.75 | 408.31 | 408.09 | 0.21 | 0.05 | 5.9 | 20.6 | 19.56 | 3.93 | 0 | 1 | 1 | 10.85 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 4.33 | 10.4 | 10.42 | 435.52 | 436.02 | -0.5 | -0.12 | 16.59 | 14.75 | 14.75 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 4.78 | 7.58 | 7.58 | 317.43 | 317.44 | -0.01 | 0 | 13.62 | 12.36 | 11.69 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 4.78 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.83 | 1 | 1 | 3.95 | 12 | 13.83 | 502.12 | 578.9 | -76.78 | -15.29 | 43.49 | 17.78 | 9.63 | 4.73 | 1 | 1 | 1 | 5.78 | 5.48 | 1 | 1 | 2092.18 | 2145.45 | -53.27
0.01 | 0 | 0 | 12.47 | 20.39 | 20.38 | 853.68 | 853.25 | 0.43 | 0.05 | 4.34 | 32.85 | 30.9 | 4.69 | 1 | 0 | 1 | 12.46 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 8.14 | 7.32 | 4.27 | 1 | 1 | 0 | 11.41 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.39 | 15.74 | 15.74 | 658.92 | 659.08 | -0.15 | -0.02 | 41.89 | 28.13 | 27.33 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 12.39 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 11.51 | 1.3 | 1.3 | 54.25 | 54.3 | -0.05 | -0.08 | 25.49 | 12.8 | 12.2 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 11.51 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.56 | 14.56 | 609.36 | 609.44 | -0.08 | -0.01 | 2.42 | 21.13 | 21.13 | 3.71 | 1 | 0 | 0 | 6.57 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 8.68 | 18.03 | 18.04 | 754.68 | 755.02 | -0.34 | -0.04 | 30.66 | 26.72 | 26.72 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 10.6 | 10.6 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 12.82 | 24.66 | 24.68 | 1032.46 | 1032.96 | -0.5 | -0.05 | 35.63 | 37.5 | 37.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 9.31 | 18.45 | 18.45 | 772.51 | 772.45 | 0.06 | 0.01 | 4.43 | 27.76 | 26.02 | 4.37 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 4.84 | 19.87 | 19.86 | 831.67 | 831.39 | 0.28 | 0.03 | 19.09 | 24.7 | 24.66 | 4.86 | 1 | 0 | 1 | 4.83 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | 0 | 0 | 5.85 | 17.95 | 17.92 | 751.33 | 750.13 | 1.21 | 0.16 | 1.19 | 23.77 | 22.77 | 1.17 | 1 | 1 | 1 | 5.82 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 8.15 | 22.71 | 22.72 | 950.77 | 951 | -0.22 | -0.02 | 19.27 | 30.86 | 30.6 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 8.15 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 8.13 | 29.85 | 29.85 | 1249.54 | 1249.55 | 0 | 0 | 7.11 | 37.98 | 37.81 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 8.13 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 1 | 1 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 14.43 | 5.92 | 2.69 | 1 | 1 | 1 | 14.89 | 8.46 | 1 | 1 | 0 | 1042.97 | -1042.97
-0.01 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 6.84 | 6.84 | 4.76 | 0 | 0 | 1 | 13.48 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | 1 | 1 | 8.84 | 3.44 | 2.15 | 143.91 | 89.81 | 54.1 | 37.59 | 35.9 | 10.98 | 3.44 | 3.46 | 1 | 1 | 1 | 7.54 | 5.95 | 1 | 1 | 599.64 | 877.86 | -278.21
0 | 0 | 0 | 13.71 | 8.58 | 8.58 | 359.11 | 358.96 | 0.15 | 0.04 | 24.19 | 22.29 | 21.15 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 13.71 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 8.58 | 21.31 | 21.31 | 891.97 | 892.24 | -0.27 | -0.03 | 49.01 | 29.9 | 28.07 | 1.52 | 0 | 0 | 1 | 8.59 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 8.66 | 14.43 | 14.43 | 603.92 | 603.97 | -0.05 | -0.01 | 38.07 | 23.09 | 23.09 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 8.66 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 12.59 | 0.28 | 0.29 | 11.93 | 11.99 | -0.06 | -0.49 | 4.54 | 12.87 | 12.56 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 12.59 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.65 | 8.66 | 362.11 | 362.31 | -0.2 | -0.06 | 26.86 | 13.05 | 13.05 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 11.99 | 26.42 | 26.41 | 1105.81 | 1105.38 | 0.43 | 0.04 | 33.9 | 38.39 | 38.39 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 11.98 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 10.22 | 6.54 | 6.54 | 273.95 | 273.79 | 0.17 | 0.06 | 37.01 | 16.76 | 16.73 | 3.06 | 1 | 1 | 0 | 10.22 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.23 | 22.58 | 22.58 | 945.27 | 945.26 | 0.01 | 0 | 31.38 | 28.81 | 27.68 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 6.53 | 24.17 | 24.17 | 1011.94 | 1011.62 | 0.32 | 0.03 | 44.16 | 30.7 | 30.08 | 3.69 | 0 | 1 | 1 | 6.52 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.02 | 12.46 | 12.46 | 521.41 | 521.4 | 0 | 0 | 39.99 | 18.48 | 18.48 | 4.13 | 0 | 1 | 0 | 6.02 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 6.08 | 17.47 | 17.47 | 731.32 | 731.47 | -0.15 | -0.02 | 27.7 | 23.55 | 23.55 | 2.68 | 0 | 0 | 1 | 6.08 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 8.19 | 0.77 | 0.78 | 32.39 | 32.47 | -0.08 | -0.25 | 43.53 | 8.97 | 8.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 10.06 | 10.8 | 10.81 | 452.26 | 452.39 | -0.13 | -0.03 | 20.46 | 20.87 | 20.87 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 10.06 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.34 | 1.34 | 56.07 | 56.19 | -0.12 | -0.22 | 3.36 | 6.79 | 6.79 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 5.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 4.67 | 14.29 | 14.29 | 598.04 | 598.09 | -0.05 | -0.01 | 7.06 | 18.96 | 17.8 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 11.83 | 25.12 | 25.11 | 1051.57 | 1051.23 | 0.35 | 0.03 | 49.87 | 36.95 | 35.55 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 11.83 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0 | 0 | 9.85 | 10.94 | 10.94 | 458.06 | 457.85 | 0.21 | 0.05 | 9.84 | 20.78 | 19.83 | 3.24 | 1 | 0 | 1 | 9.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 7.33 | 6.26 | 4.42 | 1 | 1 | 0 | 13.95 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.01 | 0 | 0 | 5.25 | 34.71 | 34.72 | 1453.09 | 1453.43 | -0.34 | -0.02 | 32.39 | 39.97 | 39.88 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0