## Resultados_Simulacao
temperatura_ambiente_c | temperatura_entrada_chiller_c | temperatura_saida_chiller_c | pressao_agua_saida_bar | setpoint_inicial_c | status_bomba_primaria | status_bomba_secundaria | status_valvula_bloqueio | ajuste_setpoint_pred_c | comando_habilitacao_pred_proba | comando_habilitacao_pred_classe | setpoint_ajustado_rede_c | delta_T_inicial_C | delta_T_rede_C | carga_termica_inicial_kW | carga_termica_rede_kW | economia_carga_termica_kW | economia_carga_termica_percentual
12.4378 | 5.9698 | 5.9698 | 4.998 | 13.2611 | 0 | 0 | 1 | -0.0051 | 0 | 0 | 13.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1533 | 27.3001 | 25.7125 | 2.3508 | 12.3617 | 0 | 1 | 0 | -0.0015 | 0 | 0 | 12.3602 | 14.9384 | 14.9399 | 625.3214 | 625.3842 | -0.0628 | -0.01
39.1822 | 35.6918 | 34.6027 | 2.0706 | 11.5291 | 0 | 1 | 0 | -0.0027 | 0 | 0 | 11.5264 | 24.1627 | 24.1654 | 1011.4506 | 1011.5636 | -0.113 | -0.0112
40.4262 | 10.7974 | 10.7974 | 2.9139 | 8.1552 | 1 | 0 | 0 | -0.0027 | 0 | 0 | 8.1525 | 2.6422 | 2.6449 | 110.6025 | 110.7155 | -0.113 | -0.1022
31.2814 | 13.1849 | 11.7262 | 1.8054 | 6.0299 | 0 | 1 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 6.0269 | 7.155 | 7.158 | 299.5083 | 299.6339 | -0.1256 | -0.0419
30.2057 | 14.1394 | 5.403 | 3.9477 | 10.4405 | 1 | 1 | 1 | 1.381 | 0.9979 | 1 | 11.8215 | 3.6989 | 2.3179 | 154.836 | 97.0273 | 57.8087 | 37.3354
44.2851 | 16.2939 | 16.2939 | 1.7083 | 7.2499 | 1 | 1 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 7.2523 | 9.044 | 9.0416 | 378.5818 | 378.4814 | 0.1005 | 0.0265
37.9559 | 31.4082 | 31.4082 | 1.6082 | 9.3756 | 0 | 0 | 1 | -0.0069 | 0 | 0 | 9.3687 | 22.0326 | 22.0395 | 922.2846 | 922.5735 | -0.2888 | -0.0313
9.0553 | 7.9583 | 6.8572 | 2.4127 | 8.5345 | 1 | 0 | 1 | 0.0089 | 0 | 0 | 8.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5085 | 39.6784 | 37.8063 | 2.596 | 7.712 | 0 | 0 | 1 | -0.0036 | 0 | 0 | 7.7084 | 31.9664 | 31.97 | 1338.1135 | 1338.2642 | -0.1507 | -0.0113
21.784 | 10.2138 | 10.2138 | 4.727 | 12.2638 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | 0 | 12.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2636 | 35.6374 | 26.8944 | 3.1727 | 11.0435 | 1 | 1 | 1 | -1.4373 | 0.9971 | 1 | 9.6063 | 24.5939 | 26.0311 | 1029.5007 | 1089.6618 | -60.1612 | -5.8437
28.7855 | 6.3744 | 5.6387 | 2.8165 | 7.8085 | 0 | 1 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3045 | 8.9389 | 7.3208 | 3.0557 | 5.4329 | 0 | 0 | 1 | -0.0002 | 0 | 0 | 5.4327 | 3.506 | 3.5062 | 146.7612 | 146.7695 | -0.0084 | -0.0057
34.3297 | 15.1796 | 13.2156 | 4.7264 | 14.5671 | 1 | 0 | 1 | 0.0035 | 0.0001 | 0 | 14.5706 | 0.6125 | 0.609 | 25.6393 | 25.4927 | 0.1465 | 0.5714
23.4402 | 36.6048 | 36.6048 | 1.1997 | 11.9452 | 0 | 0 | 0 | -0.0138 | 0 | 0 | 11.9313 | 24.6596 | 24.6735 | 1032.2509 | 1032.8327 | -0.5819 | -0.0564
28.5 | 37.2113 | 28.4029 | 4.4833 | 7.7177 | 1 | 1 | 1 | -2.0329 | 0.9984 | 1 | 5.6847 | 29.4936 | 31.5266 | 1234.6021 | 1319.7035 | -85.1014 | -6.893
32.2851 | 5.7089 | 3.7216 | 2.2104 | 14.6437 | 1 | 0 | 0 | -0.0159 | 0 | 0 | 14.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.167 | 31.6682 | 31.6682 | 3.2548 | 5.7821 | 1 | 0 | 1 | 0.007 | 0.0001 | 0 | 5.7891 | 25.8861 | 25.8791 | 1083.5921 | 1083.2991 | 0.293 | 0.027
34.0335 | 16.0731 | 15.6849 | 3.4511 | 10.1002 | 0 | 0 | 1 | -0.0021 | 0 | 0 | 10.0982 | 5.9729 | 5.9749 | 250.0256 | 250.1093 | -0.0837 | -0.0335
9.0459 | 19.6721 | 19.6721 | 1.8204 | 7.7031 | 1 | 1 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 7.7058 | 11.969 | 11.9663 | 501.0223 | 500.9093 | 0.113 | 0.0226
5.9079 | 24.8736 | 23.3488 | 1.0055 | 14.2167 | 1 | 0 | 1 | -0.0006 | 0 | 0 | 14.2161 | 10.6569 | 10.6575 | 446.0978 | 446.1229 | -0.0251 | -0.0056
12.1367 | 29.452 | 29.452 | 2.5466 | 13.3309 | 1 | 1 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 13.3357 | 16.1211 | 16.1163 | 674.8292 | 674.6283 | 0.2009 | 0.0298
0.4092 | 6.0989 | 6.0989 | 1.8006 | 6.7347 | 1 | 0 | 1 | 0.0108 | 0 | 0 | 6.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0034 | 5.2716 | 4.7326 | 2.3201 | 13.971 | 0 | 1 | 1 | -0.0074 | 0 | 0 | 13.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3021 | 31.1489 | 30.4094 | 3.9988 | 12.0157 | 0 | 0 | 0 | -0.0053 | 0 | 0 | 12.0104 | 19.1332 | 19.1385 | 800.9158 | 801.1376 | -0.2219 | -0.0277
27.1362 | 38.8757 | 37.2846 | 2.8849 | 14.0327 | 1 | 0 | 1 | 0.0071 | 0 | 0 | 14.0399 | 24.843 | 24.8358 | 1039.928 | 1039.6266 | 0.3014 | 0.029
42.8552 | 15.1535 | 14.6423 | 2.4541 | 13.9905 | 1 | 1 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 13.9935 | 1.163 | 1.16 | 48.6832 | 48.5576 | 0.1256 | 0.258
10.0106 | 37.9746 | 37.3588 | 4.9111 | 12.6371 | 0 | 1 | 1 | 0.0116 | 0.0001 | 0 | 12.6487 | 25.3375 | 25.3259 | 1060.6278 | 1060.1422 | 0.4856 | 0.0458
6.7317 | 25.6895 | 24.8798 | 2.9758 | 9.1145 | 1 | 0 | 1 | 0.0053 | 0.0001 | 0 | 9.1198 | 16.575 | 16.5697 | 693.8295 | 693.6076 | 0.2219 | 0.032
10.6797 | 9.739 | 9.739 | 4.3101 | 12.7364 | 1 | 0 | 0 | -0.0046 | 0 | 0 | 12.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.6578 | 8.0857 | 6.7274 | 2.0907 | 8.7293 | 0 | 0 | 1 | -0.0067 | 0 | 0 | 8.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.9165 | 27.032 | 26.662 | 4.5619 | 13.8668 | 0 | 1 | 1 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 13.875 | 13.1652 | 13.157 | 551.0953 | 550.752 | 0.3433 | 0.0623
26.6893 | 22.6622 | 20.8779 | 2.1234 | 7.5346 | 0 | 1 | 0 | -0.0017 | 0 | 0 | 7.5329 | 15.1276 | 15.1293 | 633.2413 | 633.3125 | -0.0712 | -0.0112
21.7229 | 23.2808 | 23.2808 | 2.1262 | 7.9505 | 1 | 0 | 1 | 0.0023 | 0 | 0 | 7.9528 | 15.3303 | 15.328 | 641.7264 | 641.6301 | 0.0963 | 0.015
9.3596 | 26.9953 | 26.0413 | 3.0194 | 8.6534 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | 8.6454 | 18.3419 | 18.3499 | 767.7919 | 768.1268 | -0.3349 | -0.0436
14.4138 | 12.8895 | 12.7737 | 2.7545 | 7.8264 | 0 | 1 | 1 | 0.0031 | 0 | 0 | 7.8295 | 5.0631 | 5.06 | 211.9414 | 211.8116 | 0.1298 | 0.0612
31.3584 | 14.1661 | 13.2986 | 2.7594 | 13.3235 | 0 | 1 | 1 | 0.0026 | 0 | 0 | 13.3262 | 0.8426 | 0.8399 | 35.2712 | 35.1582 | 0.113 | 0.3204
17.7853 | 24.6866 | 14.766 | 3.1961 | 12.0062 | 1 | 1 | 1 | -1.6834 | 0.9977 | 1 | 10.3228 | 12.6804 | 14.3638 | 530.8015 | 601.2687 | -70.4671 | -13.2756
36.4728 | 18.7023 | 18.1821 | 4.9249 | 10.9643 | 1 | 0 | 1 | 0.0046 | 0.0001 | 0 | 10.9689 | 7.738 | 7.7334 | 323.9127 | 323.7201 | 0.1926 | 0.0594
27.8494 | 29.7803 | 27.9773 | 3.6838 | 6.7491 | 1 | 0 | 1 | 0.0084 | 0.0002 | 0 | 6.7575 | 23.0312 | 23.0228 | 964.086 | 963.7344 | 0.3516 | 0.0365
47.1195 | 12.474 | 12.474 | 1.7759 | 6.119 | 1 | 0 | 1 | 0.0011 | 0 | 0 | 6.1201 | 6.355 | 6.3539 | 266.0203 | 265.9743 | 0.046 | 0.0173
7.6773 | 14.9908 | 13.2227 | 2.4264 | 14.7431 | 1 | 0 | 0 | -0.0039 | 0 | 0 | 14.7393 | 0.2477 | 0.2515 | 10.3687 | 10.5278 | -0.1591 | -1.5341
44.8113 | 34.6688 | 33.4106 | 2.6657 | 12.5362 | 0 | 1 | 1 | 0.0053 | 0 | 0 | 12.5415 | 22.1326 | 22.1273 | 926.4706 | 926.2488 | 0.2219 | 0.0239
8.9017 | 21.1553 | 21.1553 | 4.4723 | 4.8076 | 0 | 0 | 0 | -0.0051 | 0 | 0 | 4.8025 | 16.3477 | 16.3528 | 684.3147 | 684.5282 | -0.2135 | -0.0312
29.7131 | 7.6037 | 7.6037 | 3.1478 | 12.1584 | 1 | 0 | 1 | 0.0018 | 0.0001 | 0 | 12.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1315 | 35.1007 | 33.1154 | 1.843 | 13.9013 | 0 | 0 | 0 | -0.0109 | 0 | 0 | 13.8904 | 21.1994 | 21.2103 | 887.4069 | 887.8632 | -0.4563 | -0.0514
32.6695 | 19.7103 | 18.0414 | 3.938 | 10.0138 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | 0 | 0 | 10.0128 | 9.6965 | 9.6975 | 405.8955 | 405.9373 | -0.0419 | -0.0103
18.336 | 23.3722 | 23.3722 | 4.5975 | 9.0449 | 1 | 0 | 1 | 0.0068 | 0.0001 | 0 | 9.0517 | 14.3273 | 14.3205 | 599.7408 | 599.4561 | 0.2846 | 0.0475
39.7785 | 27.8096 | 23.7842 | 4.8161 | 5.1676 | 1 | 1 | 1 | -2.2287 | 0.998 | 1 | 2.9389 | 22.642 | 24.8707 | 947.7941 | 1041.0875 | -93.2934 | -9.8432
0.5454 | 17.9864 | 17.4842 | 2.9666 | 11.2967 | 1 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 11.2941 | 6.6897 | 6.6923 | 280.0308 | 280.1397 | -0.1088 | -0.0389
24.0139 | 39.5145 | 38.8226 | 2.0622 | 11.9238 | 1 | 0 | 0 | -0.0038 | 0 | 0 | 11.9201 | 27.5907 | 27.5944 | 1154.9467 | 1155.1016 | -0.1549 | -0.0134
4.8405 | 14.7063 | 14.7063 | 3.5067 | 14.808 | 0 | 1 | 0 | -0.0016 | 0 | 0 | 14.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4036 | 28.8482 | 28.8482 | 3.755 | 12.5757 | 0 | 0 | 0 | -0.0063 | 0 | 0 | 12.5694 | 16.2725 | 16.2788 | 681.1669 | 681.4306 | -0.2637 | -0.0387
40.9612 | 24.0824 | 24.0824 | 1.6666 | 10.8497 | 1 | 0 | 0 | -0.0044 | 0 | 0 | 10.8452 | 13.2327 | 13.2372 | 553.9208 | 554.1092 | -0.1884 | -0.034
30.1693 | 23.449 | 23.0693 | 3.7575 | 4.0135 | 0 | 0 | 0 | -0.0061 | 0 | 0 | 4.0074 | 19.4355 | 19.4416 | 813.57 | 813.8254 | -0.2553 | -0.0314
48.2938 | 5.2704 | 5.2704 | 3.6423 | 14.176 | 0 | 0 | 0 | -0.0128 | 0 | 0 | 14.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.66 | 31.5149 | 31.5149 | 1.9117 | 13.754 | 1 | 0 | 0 | -0.0041 | 0 | 0 | 13.7499 | 17.7609 | 17.765 | 743.4713 | 743.6429 | -0.1716 | -0.0231
48.7729 | 12.0565 | 12.0565 | 3.366 | 7.2972 | 1 | 0 | 1 | 0.0039 | 0.0001 | 0 | 7.301 | 4.7593 | 4.7555 | 199.2243 | 199.0652 | 0.1591 | 0.0798
25.8648 | 30.913 | 29.5651 | 2.7321 | 12.7749 | 1 | 1 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0 | 12.7806 | 18.1381 | 18.1324 | 759.2609 | 759.0223 | 0.2386 | 0.0314
26.2437 | 9.0164 | 7.2779 | 2.0709 | 14.3792 | 0 | 0 | 1 | -0.0072 | 0 | 0 | 14.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8971 | 20.6038 | 19.558 | 3.9349 | 10.8497 | 0 | 1 | 1 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 10.8548 | 9.7541 | 9.749 | 408.3066 | 408.0931 | 0.2135 | 0.0523
16.5901 | 14.7458 | 14.7458 | 1.9452 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 4.3297 | 10.4041 | 10.4161 | 435.5156 | 436.0179 | -0.5023 | -0.1153
13.6208 | 12.3648 | 11.6897 | 2.9279 | 4.7817 | 0 | 1 | 0 | -0.0003 | 0 | 0 | 4.7814 | 7.5831 | 7.5834 | 317.4286 | 317.4411 | -0.0126 | -0.004
43.493 | 17.7788 | 9.6267 | 4.7281 | 5.7835 | 1 | 1 | 1 | -1.8342 | 0.9976 | 1 | 3.9493 | 11.9953 | 13.8295 | 502.1233 | 578.9029 | -76.7796 | -15.291
4.3449 | 32.8525 | 30.8971 | 4.6946 | 12.4589 | 1 | 0 | 1 | 0.0101 | 0.0001 | 0 | 12.4691 | 20.3936 | 20.3834 | 853.6761 | 853.2491 | 0.427 | 0.05
23.9261 | 8.1422 | 7.3222 | 4.2715 | 11.4098 | 1 | 1 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0 | 11.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.8895 | 28.1327 | 27.3346 | 2.6676 | 12.3916 | 0 | 0 | 1 | -0.0037 | 0 | 0 | 12.3879 | 15.7411 | 15.7448 | 658.9224 | 659.0773 | -0.1549 | -0.0235
25.4894 | 12.8043 | 12.1972 | 3.2642 | 11.5082 | 0 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 11.5071 | 1.2961 | 1.2972 | 54.2547 | 54.3008 | -0.046 | -0.0849
2.4173 | 21.1294 | 21.1294 | 3.7103 | 6.5724 | 1 | 0 | 0 | -0.0019 | 0 | 0 | 6.5705 | 14.557 | 14.5589 | 609.356 | 609.4356 | -0.0795 | -0.0131
30.6629 | 26.7202 | 26.7202 | 3.0937 | 8.6915 | 0 | 0 | 0 | -0.0081 | 0 | 0 | 8.6834 | 18.0287 | 18.0368 | 754.6814 | 755.0204 | -0.3391 | -0.0449
20.4161 | 10.6004 | 10.6004 | 2.5436 | 12.6407 | 0 | 0 | 0 | -0.0123 | 0 | 0 | 12.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.6311 | 37.4977 | 37.4977 | 1.8288 | 12.8331 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 12.8211 | 24.6646 | 24.6766 | 1032.4602 | 1032.9625 | -0.5023 | -0.0487
4.4292 | 27.7585 | 26.0235 | 4.368 | 9.3039 | 0 | 0 | 1 | 0.0015 | 0 | 0 | 9.3054 | 18.4546 | 18.4531 | 772.5096 | 772.4468 | 0.0628 | 0.0081
19.0922 | 24.6998 | 24.6574 | 4.862 | 4.8318 | 1 | 0 | 1 | 0.0067 | 0.0001 | 0 | 4.8385 | 19.868 | 19.8613 | 831.6745 | 831.394 | 0.2805 | 0.0337
1.1947 | 23.7656 | 22.7742 | 1.1721 | 5.8169 | 1 | 1 | 1 | 0.0287 | 0.0025 | 0 | 5.8457 | 17.9487 | 17.9199 | 751.3326 | 750.127 | 1.2056 | 0.1605
19.2652 | 30.8649 | 30.6049 | 2.09 | 8.1517 | 0 | 0 | 1 | -0.0053 | 0 | 0 | 8.1464 | 22.7132 | 22.7185 | 950.7746 | 950.9964 | -0.2219 | -0.0233
7.1054 | 37.9819 | 37.8054 | 3.701 | 8.1314 | 1 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 8.1313 | 29.8505 | 29.8506 | 1249.5419 | 1249.5461 | -0.0042 | -0.0003
11.1286 | 14.4348 | 5.9177 | 2.6924 | 14.8874 | 1 | 1 | 1 | 1.6014 | 0.9988 | 1 | 16.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.6906 | 6.8437 | 6.8437 | 4.7565 | 13.4768 | 0 | 0 | 1 | -0.006 | 0 | 0 | 13.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.9042 | 10.9825 | 3.4415 | 3.4649 | 7.5445 | 1 | 1 | 1 | 1.2923 | 0.997 | 1 | 8.8369 | 3.438 | 2.1456 | 143.9147 | 89.8148 | 54.0999 | 37.5916
24.1851 | 22.2864 | 21.1461 | 3.1018 | 13.7076 | 0 | 1 | 1 | 0.0035 | 0 | 0 | 13.7111 | 8.5788 | 8.5753 | 359.1086 | 358.9621 | 0.1465 | 0.0408
49.0115 | 29.8991 | 28.0739 | 1.5164 | 8.5906 | 0 | 0 | 1 | -0.0064 | 0 | 0 | 8.5842 | 21.3085 | 21.3149 | 891.9738 | 892.2417 | -0.2679 | -0.03
38.0657 | 23.0885 | 23.0885 | 4.0791 | 8.6614 | 1 | 0 | 0 | -0.0012 | 0 | 0 | 8.6602 | 14.4271 | 14.4283 | 603.9184 | 603.9686 | -0.0502 | -0.0083
4.5405 | 12.8725 | 12.5598 | 2.5453 | 12.5875 | 0 | 1 | 0 | -0.0014 | 0 | 0 | 12.5861 | 0.285 | 0.2864 | 11.9301 | 11.9887 | -0.0586 | -0.4912
26.8648 | 13.0536 | 13.0536 | 1.4769 | 4.4032 | 0 | 1 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | 4.3984 | 8.6504 | 8.6552 | 362.1057 | 362.3067 | -0.2009 | -0.0555
33.8967 | 38.3935 | 38.3935 | 1.1504 | 11.9767 | 1 | 1 | 1 | 0.0103 | 0.0007 | 0 | 11.987 | 26.4168 | 26.4065 | 1105.8072 | 1105.3761 | 0.4312 | 0.039
37.009 | 16.7598 | 16.7273 | 3.0637 | 10.2153 | 1 | 1 | 0 | 0.004 | 0.0001 | 0 | 10.2193 | 6.5445 | 6.5405 | 273.9528 | 273.7853 | 0.1674 | 0.0611
31.3778 | 28.8096 | 27.6833 | 3.2047 | 6.2279 | 0 | 1 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 6.2281 | 22.5817 | 22.5815 | 945.27 | 945.2616 | 0.0084 | 0.0009
44.1642 | 30.6979 | 30.0774 | 3.69 | 6.5235 | 0 | 1 | 1 | 0.0076 | 0.0001 | 0 | 6.5312 | 24.1744 | 24.1667 | 1011.9404 | 1011.6181 | 0.3223 | 0.0319
39.993 | 18.4803 | 18.4803 | 4.1252 | 6.0243 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 6.0244 | 12.456 | 12.4559 | 521.4082 | 521.404 | 0.0042 | 0.0008
27.6971 | 23.5498 | 23.5498 | 2.6841 | 6.0792 | 0 | 0 | 1 | -0.0036 | 0 | 0 | 6.0756 | 17.4706 | 17.4742 | 731.3193 | 731.47 | -0.1507 | -0.0206
43.5261 | 8.9692 | 8.1006 | 3.4022 | 8.1955 | 0 | 1 | 0 | -0.0018 | 0 | 0 | 8.1936 | 0.7737 | 0.7756 | 32.3871 | 32.4666 | -0.0795 | -0.2456
20.4602 | 20.8669 | 20.8669 | 2.4934 | 10.0629 | 1 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 10.0598 | 10.804 | 10.8071 | 452.2554 | 452.3852 | -0.1298 | -0.0287
3.3609 | 6.7947 | 6.7947 | 1.3954 | 5.4553 | 0 | 0 | 1 | -0.0029 | 0 | 0 | 5.4524 | 1.3394 | 1.3423 | 56.0673 | 56.1887 | -0.1214 | -0.2165
7.0574 | 18.9561 | 17.8048 | 4.6434 | 4.6694 | 1 | 0 | 0 | -0.0011 | 0 | 0 | 4.6683 | 14.2867 | 14.2878 | 598.0413 | 598.0873 | -0.046 | -0.0077
49.8743 | 36.9469 | 35.549 | 3.3987 | 11.8257 | 1 | 0 | 1 | 0.0083 | 0.0001 | 0 | 11.834 | 25.1212 | 25.1129 | 1051.5734 | 1051.226 | 0.3474 | 0.033
9.8448 | 20.784 | 19.8299 | 3.2449 | 9.8414 | 1 | 0 | 1 | 0.005 | 0.0001 | 0 | 9.8464 | 10.9426 | 10.9376 | 458.0572 | 457.8479 | 0.2093 | 0.0457
44.3942 | 7.3348 | 6.2622 | 4.4211 | 13.9503 | 1 | 1 | 0 | -0.0048 | 0.0001 | 0 | 13.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.3923 | 39.9667 | 39.8765 | 3.2445 | 5.2537 | 0 | 0 | 0 | -0.0081 | 0 | 0 | 5.2456 | 34.713 | 34.7211 | 1453.0862 | 1453.4252 | -0.3391 | -0.0233