## Resultados Simulacao SBC
hora_medicao | temperatura_ambiente_c | temperatura_entrada_chiller_c | temperatura_saida_chiller_c | pressao_agua_saida_bar | setpoint_inicial_c | status_bomba_primaria | status_bomba_secundaria | status_valvula_bloqueio | ajuste_setpoint_pred_c | comando_habilitacao_pred_prob | comando_habilitacao_pred_classe | setpoint_ajustado_rede_c | delta_t_inicial_c | delta_t_rede_c | carga_termica_potencial_inicial_kW | carga_termica_potencial_rede_kW | carga_termica_inicial_comparacao_kW | carga_termica_rede_efetiva_kW | economia_energia_rede_kW
2024-05-10T00:00 | 19.6 | 31.67 | 2.34 | 4.65 | 6.54 | 1 | 1 | 1 | 1.0855 | 0.9993 | 1 | 7.6255 | 25.13 | 24.0445 | 2922.0606 | 2795.841 | 2922.0606 | 2795.841 | 126.2195
2024-05-10T01:00 | 19.8 | 18.25 | 13.49 | 2.02 | 5.86 | 1 | 1 | 1 | -1.0399 | 0.9946 | 1 | 4.8201 | 12.39 | 13.4299 | 1440.6817 | 1561.5989 | 1440.6817 | 1561.5989 | -120.9173
2024-05-10T02:00 | 19.6 | 6.21 | 4.1 | 4.81 | 4.42 | 1 | 1 | 1 | 0.9747 | 0.9949 | 1 | 5.3947 | 1.79 | 0.8153 | 208.1372 | 94.8013 | 208.1372 | 94.8013 | 113.336
2024-05-10T03:00 | 19.4 | 24.79 | 3.87 | 1.99 | 14.24 | 1 | 1 | 1 | 1.6406 | 0.9991 | 1 | 15.8806 | 10.55 | 8.9094 | 1226.7306 | 1035.9652 | 1226.7306 | 1035.9652 | 190.7653
2024-05-10T04:00 | 19.3 | 21.07 | 10.97 | 3.43 | 13.24 | 1 | 1 | 1 | 0.8134 | 0.9972 | 1 | 14.0534 | 7.83 | 7.0166 | 910.455 | 815.8747 | 910.455 | 815.8747 | 94.5803
2024-05-10T05:00 | 19.2 | 29.92 | 3.69 | 1.56 | 4.14 | 1 | 1 | 1 | 0.2692 | 0.9988 | 1 | 4.4092 | 25.78 | 25.5108 | 2997.6411 | 2966.3391 | 2997.6411 | 2966.3391 | 31.302
2024-05-10T06:00 | 19.1 | 17.5 | 11.61 | 2.74 | 12.1 | 1 | 1 | 1 | 0.2442 | 0.9953 | 1 | 12.3442 | 5.4 | 5.1558 | 627.9 | 599.505 | 627.9 | 599.505 | 28.395
2024-05-10T07:00 | 19.1 | 18.33 | 14.77 | 2 | 11.98 | 1 | 1 | 1 | -1.4013 | 0.9949 | 1 | 10.5787 | 6.35 | 7.7513 | 738.3639 | 901.3039 | 738.3639 | 901.3039 | -162.9401
2024-05-10T08:00 | 19 | 24.41 | 14.86 | 2.33 | 11.23 | 1 | 1 | 1 | -1.6462 | 0.9971 | 1 | 9.5838 | 13.18 | 14.8262 | 1532.5411 | 1723.9576 | 1532.5411 | 1723.9576 | -191.4165
2024-05-10T09:00 | 19.1 | 17.09 | 11.43 | 2.43 | 10.29 | 1 | 1 | 1 | -0.5327 | 0.9953 | 1 | 9.7573 | 6.8 | 7.3327 | 790.6889 | 852.6301 | 790.6889 | 852.6301 | -61.9412
2024-05-10T10:00 | 19.2 | 29.29 | 12.3 | 4.45 | 8.34 | 1 | 1 | 1 | -1.5751 | 0.9988 | 1 | 6.7649 | 20.95 | 22.5251 | 2436.0194 | 2619.1686 | 2436.0194 | 2619.1686 | -183.1491
2024-05-10T11:00 | 20.2 | 39.09 | 25.8 | 4.86 | 6.35 | 1 | 1 | 1 | -2.0066 | 0.9988 | 1 | 4.3434 | 32.74 | 34.7466 | 3806.9344 | 4040.2574 | 3806.9344 | 4040.2574 | -233.323
2024-05-10T12:00 | 21.8 | 21.82 | 1.36 | 3.17 | 12.78 | 1 | 1 | 1 | 1.7433 | 0.9994 | 1 | 14.5233 | 9.04 | 7.2967 | 1051.1511 | 848.4441 | 1051.1511 | 848.4441 | 202.7071
2024-05-10T13:00 | 22.5 | 26.54 | 7.03 | 4.31 | 7.24 | 1 | 1 | 1 | -0.3628 | 0.9989 | 1 | 6.8772 | 19.3 | 19.6628 | 2244.1611 | 2286.3467 | 2244.1611 | 2286.3467 | -42.1856
2024-05-10T14:00 | 23.6 | 33.12 | 17.2 | 3.52 | 4.79 | 1 | 1 | 1 | -1.7659 | 0.9983 | 1 | 3.0241 | 28.33 | 30.0959 | 3294.1494 | 3499.4844 | 3294.1494 | 3499.4844 | -205.3349
2024-05-10T15:00 | 25.1 | 34.22 | 9.73 | 2.15 | 12.18 | 1 | 1 | 1 | -0.2128 | 0.999 | 1 | 11.9672 | 22.04 | 22.2528 | 2562.7622 | 2587.5061 | 2562.7622 | 2587.5061 | -24.7439
2024-05-10T16:00 | 26.3 | 15.4 | 7.5 | 3.09 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.1668 | 0.9965 | 1 | 11.1668 | 5.4 | 4.2332 | 627.9 | 492.2271 | 627.9 | 492.2271 | 135.6729
2024-05-10T17:00 | 27.1 | 11.54 | 10.77 | 4.18 | 10.12 | 1 | 1 | 1 | 0.2439 | 0.9933 | 1 | 10.3639 | 1.42 | 1.1761 | 165.1144 | 136.7543 | 165.1144 | 136.7543 | 28.3602
2024-05-10T18:00 | 27.4 | 23.24 | 6.6 | 2 | 9.37 | 1 | 1 | 1 | 0.7441 | 0.9978 | 1 | 10.1141 | 13.87 | 13.1259 | 1612.7728 | 1526.2505 | 1612.7728 | 1526.2505 | 86.5223
2024-05-10T19:00 | 27.2 | 8.1 | 6.98 | 4.19 | 5.87 | 1 | 1 | 1 | 0.2787 | 0.9929 | 1 | 6.1487 | 2.23 | 1.9513 | 259.2994 | 226.8928 | 259.2994 | 226.8928 | 32.4066
2024-05-10T20:00 | 24.5 | 36.2 | 7.18 | 2.51 | 7.09 | 1 | 1 | 1 | -0.8193 | 0.9993 | 1 | 6.2707 | 29.11 | 29.9293 | 3384.8461 | 3480.1125 | 3384.8461 | 3480.1125 | -95.2664
2024-05-10T21:00 | 21 | 38.83 | 9.5 | 2.93 | 14.92 | 1 | 1 | 1 | 0.7613 | 0.9993 | 1 | 15.6813 | 23.91 | 23.1487 | 2780.2017 | 2691.6794 | 2780.2017 | 2691.6794 | 88.5223
2024-05-10T22:00 | 20.1 | 16.37 | 14.14 | 2.92 | 10.34 | 1 | 1 | 1 | -1.5372 | 0.9958 | 1 | 8.8028 | 6.03 | 7.5672 | 701.155 | 879.8972 | 701.155 | 879.8972 | -178.7422
2024-05-10T23:00 | 19.7 | 29.48 | 2.57 | 3.61 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 1.4469 | 0.9992 | 1 | 10.1969 | 20.73 | 19.2831 | 2410.4383 | 2242.196 | 2410.4383 | 2242.196 | 168.2423